## Sheet1
Prilog 3. Troškovnik
TROŠKOVNIK
Nabava radova na uređenju prostorija Centra-prostor škole i dvije pomoćne prostorije
R.b. | Opis stavke | Količina | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽA
1. | Pažljivo sidanje postojećih stropnih svetiljki (8 kom), demontaža starog namještaja, zidne ploče, slike, paneli, nosači TV-a, kabeli oko televizije. Dio demontiranog namještaja se odlaže radi kasnije ponovne ugradnje. | 1 | paušalno | 0 | 0
2. | Skidanje postojećeg linoleuma sa poda, te demontaža kutnih podnih lajsni. | 83 | m2 | 0 | 0
3. | Skidanje postojećih osb ploča sa poda. | 83 | m2 | 0 | 0
4. | Struganje postojeće boje sa zidova i stropova. Predviđa se 50% površine koja se skida te izravnanje žbukom nakon struganja. | 106.5 | m2 | 0 | 0
5. | Zaštita PVC stolarije i prostora prilikom izvođenja radova. | 1 | komplet | 0 | 0
6. | Utovar i odvoz smeća na ovlašteni deponij. | 1 | paušalno | 0 | 0
7. | Završno detaljno čišćenje objekta. | 1 | paušalno | 0 | 0
| UKUPNO - RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
II. | PODLOGE PODOVA I HIDROIZOLACIJE
1. | Izrada vertikalne hidroizolacije špaleta oko balkonskih varat. Hidroizolacija se izvodi iz dvokomponentne hidroizolacione mase kao Mapei ili jednakovrijedna (_____________). | 10 | m2 | 0 | 0
0
2. | Postava novih osb ploča 18 mm utor-pero na koje se postavlja laminat. | 83 | m2 | 0 | 0
3. | Postava laminata na pripremljenu podlogu. | 83 | m2 | 0 | 0
4. | Sokl | 40 | m` | 0 | 0
| UKUPNO - PODLOGE PODOVA I HIDROIZOLACIJE |  |  |  | 0
III. | LIČILAČKI RADOVI
1. | Impregniranje zidova i stropova prije gletanja te nakon pobrušenih zidova i stropova. | 214 | m2 | 0 | 0
2. | Gletanje zidova i stropova sa ugradnjom kutnih profila na kutovima i stropnim gredama te brušenje i farbanje zidova i stropova bijelom bojom. | 214 | m2 | 0 | 0
3. | Impregniranje zidova i krpanje pukotina u dvije pomoćne prostorije (do škole). | 95 | m2 | 0 | 0
4. | Farbanje zidova i stropova dviju prostorija (do škole). | 95 | m2 | 0 | 0
5. | Brušenje, kitanje i farbanje postojeće drvene stolarije-drvena vrata između prostora te ulazna varata u prostor. Farba se u bijelu boju. Prilikom brušenja i farbanja potrebno je popraviti sva oštećenja kao i popraviti vodilice. | 1 | paušalno | 0 | 0
6. | Farbanje cijevi centralnog grijanja - bijelom bojom. | 1 | paušalno | 0 | 0
7. | Brušenje i farbanje zidnih ljestvi. | 1 | paušalno | 0 | 0
| UKUPNO - LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | ELEKTROINSTALACIJE
1. | Zamjena postojećih maski na utičnicama te ugradnja novih stropnih svjetiljki kao i ugradnja novih kanalica nakon skidanja strarih, ugradnja novih prekidača i utičnica. | 1 | paušalno | 0 | 0
| UKUPNO - ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  | 0
II. PODLOGE PODOVA I HIDROIZOLACIJE |  |  |  |  | 0
III. LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV. ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
UKUPNO S PDV-OM |  |  |  |  | 0